PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU

SITUAȚII DE URGENȚĂ

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA

LĂCAȘURILE DE CULT

( în special pentru NOAPTEA DE îNVIERE )

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ, respectați următoarele reguli de

prevenire a incendiilor:

- Păstrarea tuturor ușilor de acces și de evacuare în stare liberă;

- Ușile de acces/evacuare se mențin în poziție DESCHISĂ, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase

- Păstrarea în permanență a unui culoar liber de cel putin  1m  pe jumătatea sălii, pentru a asigura accesul din spate către față și invers;

- Desemnarea, de către preoți, a unor personae responsabile, cu atribuțiile de supraveghere atentă a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operative, cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu (stingătoare de incendiu). Manifestarea de prudență în utilizarea lumânărilor în cadrul muțimilor;

- Interzicerea folosirii instalațiilor electrice cu improvizații sau defecțiuni;

- Instruirea personalului desemnat pentru intervenția în caz de incendiu;

- Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase, se face astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialelor de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență sau să împiedice accesul la hidranții exterior de incendiu;

- La terminarea slujbei este obligatorie verificarea locurilor unde au fost aprinse candele, lumânări și alte mijloace cu foc deschis, precum și debranșarea de la instalația electrică a consumatorilor folosiți.

ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI INCENDIU, SE ACȚIONEAZĂ IMEDIAT ASTFEL:

- Anunțarea incendiului la: -  numărul unic pentru apeluri de urgență  112

-  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Petrila

( pompieri ), la nr.  0354 407 711

- Stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenție (stingătoare de incendiu).

APEL DE URGENȚĂ :                                               Serviciul Voluntar pentru

112                                                     Situații de Urgență PETRILA

( pompieri ):

0354 407 711